Zubní náhrady                                Viktor Zavřel

Druhá dvouhodina               9.9.2015

Rozdělení typů náhrad

:Podle přenosu žvýkacího tlaku

Přenos- dentální- parodontem zústávajících zubů

- kostní- srůstem povrchu implantátu s kostí čelist

- slizniční-deskové snímací náhrady,celkové a provizorní

- smíšený dentomukozní či mukodentální

GNATOLOGIE

Žvýkací ústrojí a jeho části

Zubní oblouk

Kontaktní plochy

Žvýkací plochy

Okluze-statická

Artikulace-dynamická

Hlavní a vedlejší antagonista

Horní a dolní řezákový  bod

Bonwillův trojúhelník 10,6 cm

Artikulátory alias čelistní simulátory

Registrace či rekonstrukce mezičelistního vztahu

Horní pohyblivá část

1,přístroje neadaptabilní-šarnýrové s fixní kyvnou osou-okludory a tzv.průměrné artikulátory- průměrná kondylová dráha a stolek řezákového vedení

2.přístroje poloadaptabilní-nastavení podélného sklonu kloubní dráhy,řezákové vedení-Klečatského artikulátor

3.Přístroje adaptabilní

Ukusování- řezákové vedení

Rozmělňování potravy-špičákové vedení

Dotyk hrotů špičáků je signálem CNC pro snížení síly skusu o 60%

Dieter Schultz  -německý zubní technik- Oklusní kompas

Protruze                  Laterotruze                Retruze

Medioprotruze                               Lateroprotruze

Retruze

Vždy jeden směr a jeden svah v hrbolkovém poli je aktivní a fisury zajišťují , že ostatní tři hrbolky nepracují a „visí“ ve vzduchu.

Pracovním pohybem je Laterotruze.

Žvýkání – jde o kontakt dvou žvýkacích ploch- horní a dolní žvýkací plochy.Každá tato plocha je souborem částí zubů nad jejich  anatomickým rovníkem .

Horní oblouk je eliptický, dolní zubní oblouk má tvar paraboly.

Žvýkací plocha každého zubního oblouku má jeden frontální a dva laterální úseky.

Horní a dolní řezákový bod je průsečíkem spojnice hran středních řezáků a střední čáry zubního oblouku..

Frontální úsek roviny okluze je spojnicí mezi vrcholky hrotů horních špičáků a horním řezákovým bodem a je rovnoběžný s bipupilární linií.-s linií středů očních zornic.

Přímka spojující hrot špičáku s hrotem meziobukálního hrbolku horního prvého moláru – je laterálním úsekem okluzní roviny.

Vzájemný kontakt horní a dolní žvýkací plochy  zubních oblouků v klidu  je statická okluze.

Okluze maximální plochou – maximální okluze to je Oldřichova centrální okluze či terminální okluze.

Incizí hrany dolních řezáků se dotýkají palatinálních ploch horních řezáků- hloubka překusu a úhel předkusu řezáků  řezákové vedení.