20151202    Fasetované práce- Obecný úvod

Digital smile design- softwarový produkt

Základní pojmy

White and Pink aesthetics

Lips line  linie rtů

Smile line linie rtů

Smile symmetry  symetrie úsměvu

Gingival contour  hranice gingivy

Gingival morphology  tvar a vzhled gingivy

Mammelon design  mamelony incizní hrany

Effects  zvláštní efekty- rýhy, lomy, trhliny

Opalescence  průsvit

Outline     Vnější kontura,tvar

Long axis  dlouhá osa

Location of contact points   umístění bodů kontaktu

Zenith points, zenith line- linie maximální konvexity

Incisal line angles  úhly zakřivení a odstupu incizní hrany

Buccal planes  tvářové plošky

Incisal edge incizální hrana

Croma-barva

Value-jas

Opaque-Translucent-Transparent

Wax-up- Zkusmá modelace z vosku

Mock-up-Zkusmá modelace kompozitem

Kombinované celoplášťové korunky

Korunky fasetové a korunky skeletové

Korunky fasetové- spojení dvou nesourodých materiálů- plastu a kovu, které vyžaduje mechanickou makro a mikro retenci

Barevná izolace kovového podkladu vhodným opakerem

Kovová kapna síly 0,30 mm

Úzký kovový pásek vestibulárně- Uhrenlocker-německy hodinářský termín pro obrubu hodinkového krycího sklíčka

Dříve kovová řezací hrana

Rozsah fazetování jiný v dolní čelisti a v horní čelisti- a dle typu skusu

Výraznější preparace v celém rozsahu budoucí fazety

Stejnoměrná síla fazetovacího materiálu

Prosvítání hrotů obroušených zubů- opakrové ostrovy

Retence- retenční skříňka se zálivy za incizí hranu a do proximálních stran za obroušený pilíř

Uhrenlocker, perličková retence lepené mikro a makro kuličky, zářezy

Metoda vytvoření místa pro budoucí fazetu vymodelováním fazety ze zatmelovaní hmoty

Linie kovu, zajišťující odolnost řezací hrany

Dolní čelist i ve frontálním úseku nutností, v horní čelisti v řezákovém úseku esteticky neúnosná

Klasická modelace kovové skříňky- body kontaktu by měly být tvořeny kovem

Fazetace i moláru, zvláště prvního horního, často jen mediální poloviny

Použití retenčních spalitelných plastových perel a voskových nitek

Zvětšený rozsah kovové ochrany incizí hrany u pacientů se skřípáním zubů- bruxismus

Použití vytvrditelné drahokovové slitiny20 karátové zlato, zlatoplatina, zlatopaladiová slitina

Zábrus retenčních perel na polovinu

Fazetace

Pryskyřice teplem polymerující- lisovaná   Superpont

Odmaštění parou Silanizace Krycí dimetylmetakrylové barvy Conalor- polymerace nad plamenem tak vysoko mimo plamen, jak je korunka či konstrukce dlouhá

Volná modelace- Superpont K+B či C+B

Volné nanášení jednotlivých krčkových, dentinových a sklovinných odstínů, korekce- a opravy zdrsnění, zvlhčení monomerem a oprava z volné ruky

U nás nejvíce používaná  hmota pro volnou modelaci- CHROMASIT od fy Vivadent Ivoclar- vynikající dlouhodobé výsledky při precizním technologickém postupu

Rozsah možného fazetování je dán:

- estetika-velký tlak na maximální roz¨sah fazetace vedoucí až k tzv. skeletovaným korunkám- kovové jen artikulační kontakty či atraumatickým korunkám- matoucí název označující korunky plně fazetované kvalitním plastem jen s kovovou kapničkou- a tzv. traumatické mezičleny

- trvanlivost- řezací hrany dolního frontálního úseku, hrbolky dolních molárů

- skřípání zubů, zatínání zubů

- kovový okraj ohraničující fazetu k dásňovému okraji

- kvalita fazetovacího materiálu- dobře umístěný a kvalitně zpracovaný Chromasit Ivoclar např..